## Slide 1
Гигиеническое значение ультрафиолетовой и инфракрасной радиации
Васильев Юрий Валерианович
доцент кафедры гигиены СПбГПМУ

## Slide 2
Вариант 1. Оценить естественное освещение в классе: ориентация окон – юго-западная, площадь застекленной поверхности 1 окна 3,7 м2, окон – 3, площадь пола 48 м2, глубина заложения 2, КЕО 2%, угол падения 25°, отверстия 5°.
Вариант 2. Оценить искусственное освещение люминесцентными лампами в классе, имеющем 8 светильников типа ШОД. В каждом светильнике 2 трубки по 45 Вт. Площадь класса равна 50 м2.

## Slide 4
Оптическая область электромагнитных колебаний включает
ультрафиолет
видимый свет
инфракрастые лучи
У поверхности земли ультрафиолетовая часть солнечного спектра составляет 1%, видимая – 40%, инфракрасная – 59%.

## Slide 8
Ультрафиолет

## Slide 9
Природные источники УФ
Основной источник УФ на Земле – Солнце. Соотношение интенсивности излучения УФА и УФВ, общее количество ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от следующих факторов:
от концентрации атмосферного озона над земной поверхностью (озоновые дыры)
от высоты Солнца над горизонтом
от высоты над уровнем моря
от атмосферного рассеивания
от облачности
от отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы)…

## Slide 10
Искусственные источники УФ
см лекцию…

## Slide 11
Гигиеническое нормирование ультрафиолетовой радиации

## Slide 12
Принципы гигиенического нормирования
Гарантийности;
Комплексности;
Дифференцированности;
Социально-биологической сбалансированности;
Динамичности.

## Slide 13
Гигиеническое нормирование УФО проводится на основании его эффектов воздействия на человека, а также объекты среды

## Slide 14
УФ-лучи, воздействуя на кожу, вызывают сдвиги в коллоидном состоянии клеточных и тканевых белков, а также рефлекторным путем влияют на весь организм.
Под их воздействием в организме образуются БАВ, стимулирующие многие физиологические системы организма.
Неспецифические эффекты ультрафиолета

## Slide 15
Специфические эффекты УФ
Длина волны | Биологические эффекты
400–320 нм область А | пигментообразующее, флюоресцентное
320–280 нм область В | эритемное, витаминообразующее (витаминопреобразующее) (антирахитическое)
280–200 нм область С | бактерицидное

## Slide 16
Биологическое действие УФ-радиации

## Slide 17
Биологическое действие УФ-радиации

## Slide 18
Искусственные источники УФО
см лекции…
…В облучателях «ОРК-21», «ОКН-11», «ОН-7», «ОУФв-02» Солнышко, «ОУФд-01» Солнышко, «ОУФК-01» Солнышко, маячного типа и других используются источники ультрафиолетового излучения интегрального спектра (А, В и С) на основе ламп высокого давления «ДРТ-240», «ДРТ-400», «ДРТ-125»…

## Slide 19
Биодоза – минимальное время облучения человека с определенного расстояния определенным источником УФ-лучей, которое вызывает реакцию, например, в виде слабой, но четко очерченной эритемы.

## Slide 20
Методики исследования биодозы
фотоэлектрические (уфидозиметры)
химические (щавелевокислый)
биологические (биодозиметры, например, Горбачева-Дальфельда)
клинико-биохимические

## Slide 21
Биодозиметр Горбачева-Дальфельда

## Slide 22
Определение биодозы биологическим методом
Через 6–8 часов зарегистрирована реакция:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30
Биодоза =
90 сек.

## Slide 23
Определение биодозы биологическим методом
Через 6–8 часов зарегистрирована реакция:
180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30
Биодоза =
не определена
дальнейшие действия?

## Slide 24
Определение биодозы биологическим методом
Через 6–8 часов зарегистрирована реакция:
180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30
Биодоза =
не определена
дальнейшие действия?

## Slide 25: Биодоза является индивидуальным критерием безопасного и эффективного облучения человека ультрафиолетом

## Slide 26: Схемы общего УФО (1)
Основная – детям старше 5 лет и взрослым. С 1/4 биодозы + 1/4 ежедневно, до 3–4 биодоз взрослым и старшим школьникам; 3 биодозы дошкольникам и младшим школьникам;
Ускоренная (адаптационная, интенсивная). С 1/2 биодозы + 1/2 ежедневно, максимум 4–5 биодоз;
Замедленная (щадящая) – детям до 5 лет, ослабленным взрослым, пожилым. С 1/8 –1/10 биодозы + 1/8–1/10 ежедневно, максимум 1,5–2 биодозы. Детям 3–5 лет с 1/4 биодозы + 1/8–1/10 до 1,5–2 биодоз.

## Slide 27
Схемы профилактического УФО (2)

## Slide 28
Схемы профилактического УФО (3)

## Slide 30: Биодоза определяется с 50 см. Общее профилактическое УФО проводится с большего расстояния (1–3 метра).

## Slide 31
Пересчет времени УФО при изменении расстояния
Х = | А В2
 | С2
Х – искомая продолжительность облучения, равная 1 биодозе с нового расстояния
А – биодоза с 50 см
В – новое расстояние облучения
С – стандартное расстояние 50 см
Например, если с расстояния 50 см 1 биодоза равна 1 мин, то с расстояния 100 см потребуется 4 мин.

## Slide 32
При массовых УФО детей в фотариях нередко пользуются так называемой «средней» биодозой (биодозой лампы). Она представляет собой усредненное время появления эритемы от данной ртутно-кварцевой горелки у большинства детей приблизительно одного возраста.

## Slide 33
Лампа | Мощность, Вт | Расстояние от лампы, м |  | 
 |  | 1 | 2 | 3
ПРК-4 | 220 | 6,0 | 21,6 | 45,0
ПРК-2 | 375 | 3,5 | 13,6 | 26,8
ПРК-7 | 1000 | 0,5 | 1,8 | 3,7
Время получения одной биодозы от разных источников излучения, мин

## Slide 34
Типы кожи по Фицпатрику

## Slide 35
Инфракрасные лучи

## Slide 36
Инфракрасные лучи
760–34000 нм тепловой эффект (этим свойством обладает также и красный свет – 620–760 нм)
отличия в проникающей способности:
760–1400 нм – коротковолновые (ближние), проникают в ткани на глубину до 3 см;
1400 нм и выше – задерживаются поверхностными слоями кожи и оказывают обжигающее действие.

## Slide 37
Солнечный удар Тепловой удар

## Slide 38
Солнечный удар является следствием нагрева мозга: ИК-лучи 760–1400 нм с глубоко прогревающим действием.

## Slide 39
Тепловой удар является следствием нарушения теплового баланса и развитием гипертермии с последующей интоксикацией.

## Slide 40
Тепловой удар – форма гипертермии, своеобразие которой заключается в остром развитии с быстрым достижением опасных для жизни значений температуры тела (ректальной) в 42–43°C. Это гипертермия с непродолжительной стадией компенсации, которая быстро сменяется стадией декомпенсации.
При тепловом ударе существенным и закономерным звеном патогенеза является интоксикация организма. Степень интоксикации коррелирует со степенью нарастания температуры тела.

## Slide 42
Профилактика
теплового удара
солнечного удара
головной убор
тепловой баланс

## Slide 43
Вариант 2. Рассчитать количество бактерицидных ламп БУВ-30, необходимых для санации врачебного кабинета объемом 300 м3 (для обеззараживания 1 м3 воздуха требуется 1 Вт мощности лампы).
Вариант 1. Ребенок 3 года, практически здоров, житель Санкт-Петербурга, время года – зима (декабрь). Определить биодозу и назначить профилактическое УФО.
 |  |  |  |  | 30 с